Приложение 1

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

по адресу:  г. Михайловск, ______________________________________________________

I. Общие сведения

| 2. | Год постройки |  |
| --- | --- | --- |
| 5. | Год последнего капитального ремонта |  |
| 6. | Количество этажей |  |
| 7. | Наличие подвала |  |
| 11. | Количество квартир |  |
| 12. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |
| 16. | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) |  |
| 17. | Количество подъездов |  |

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по техническому обслуживанию и содержанию общего имущества собственников многоквартирного дома  по адресу

_______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

| № | Наименование работ и услуг | единица измерен. | Периодичность | Кол-во | Результат выполнения работ и услуг | Факторы, определяющие выбор работы (услуги) | Гарантийный срок | стоимость, рублей за 1 кв. метр общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УСЛУГИОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ, в т.ч.: | единиц | дней | 365 | Организация процесса управления МКД в соответствии с требованиями, определенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 416 г. и др. законодательными актами РФ | Услуга обязательна для каждого МКД, в соответствии со ст. 162 ЖК РФ | Гарантийный срок не предусмотрен | 0,30 |
| 1.1 | разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль их выполнения | единиц | год | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Ведение лицевых счетов собственников, выдача справок (в рабочие дни по мере обращения) | единиц | дней | в рабочие дни УК |  |  |  |  |
| 1.3 | Взыскание дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде | единиц | дней | в рабочие дни УК |  |  |  |  |
| 1.4 | организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за ЖКУ | единиц | дней | в рабочие дни УК |  |  |  |  |
| 1.5 | организация бухгалтерского и финансового учета по МКД | единиц | дней | в рабочие дни УК |  |  |  |  |
| 1.6 | ведение технической документации МКД | единиц | дней | в рабочие дни УК |  |  |  |  |
| 2 | ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД | единиц | дней | 365 | постоянная готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в МКД | Услуга обязательна для каждого МКД при наличии указанных сетей, в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утв. Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 | Гарантийный срок 1 год | 5,10 |
| 2.1 | профилактический осмотр подвальных помещений, стен и фасада, перекрытий, крыши, оконных и дверных заполнений, полов, лестниц, козырьков над входами в подъезды, внутренняя отделка общего домового имущества | единиц | год | 2 |  |  | Гарантийный срок не предусмотрен |  |
| 2.2 | Осмотр подвальных помещений, стен и фасада, перекрытий, крыши, оконных и дверных заполнений, полов, лестниц, козырьков над входами в подъезды, внутренняя отделка общего домового имущества | единиц | год | 2 (по согл. плану) |  |  | Гарантийный срок 1 год |  |
| 2.3 | Осмотр общедомовых сетей водоснабжения и канализации | единиц | год | 2 |  |  | гарантийный срок не предусмотрен |  |
| 2.4 | Сезонная подготовка общедомовых сетей водоснабжения, канализации | единиц | год | 1 (по плану) |  |  | гарантийный срок 1 год |  |
| 2.5 | Сезонная подготовка сетей отопления. | единиц | год | 1 (по плану) |  |  | гарантийный срок не предусмотрен |  |
| 2.6 | ремонт-ревизия, промывка, испытание, регулировка, наладка и подготовка к зимнему эксплуатационному периоду сетей отопления. | единиц | год | 1 (по плану) |  |  | гарантийный срок 1 год |  |
| 2.7 | осмотр общедомовых сетей электроснабжения | единиц | год | 2 |  |  | гарантийный срок не предусмотрен |  |
| 2.8 | Проверка изоляции и заземления общедомовых сетей электроснабжения | единиц | год | 2 (по плану) |  |  | гарантийный срок 1 год |  |
| 3 | АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | единиц | дней | 365, круглосуточно | Устранение аварийных ситуаций | Услуга обязательна для каждого МКД, Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 416 | гарантийный срок не установлен | 2,25 |
| 4 | ОБСЛУЖИВАНИЕ И САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД | единиц | месяц | по нормативу | Содержание общего домового имущества в соответствии с требованиями санитарных норм и правил | Услуга обязательна для каждого МКД, в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утв. Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 | гарантийный срок не установлен | 3,44 |
| 4.1 | сухая уборка и мойка пола лестничных площадок и маршей, а также обметание пола и стен, подоконников, отопительных приборов и т.д. | единиц | дней | 5 |  |  |  |  |
| 4.2 | мокрая уборка и мойка пола лестничных площадок и маршей | единиц | дней | 10 |  |  |  |  |
| 4.3 | мытьё окон, влажная протирка стен, плафонов, подоконников, отопительных приборов, шкафов для электросчётчиков, почтовых ящиков и др. | единиц | год | 2 |  |  |  |  |
| 5 | СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ | единиц | месяц | по нормативу | Содержание придомовой территории в соответствии санитарными нормами и правилами | Услуга обязательна для каждого МКД, в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утв. Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 | гарантийный срок не установлен | 2,18 |
| 5.1 | Уборка придомовой территории в холодный период: | единиц | месяц | по нормативу |  |  |  |  |
|  | подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см в дни снегопада | единиц | сутки | 1 |  |  |  |  |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см во время снегопада | единиц | час | Через 3 |  |  |  |  |
|  | посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами во время гололеда | единиц | сутки | 1 |  |  |  |  |
|  | очистка территории от наледи и льда во время гололеда | единиц | сутки | 3 |  |  |  |  |
|  | подметание территории в дни без снегопада | единиц | сутки | 2 |  |  |  |  |
|  | очистка урн от мусора | единиц | сутки | 1 |  |  |  |  |
|  | уборка контейнерных площадок | единиц | сутки | 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | Уборка придомовой территории в теплый период: | единиц | месяц | по нормативу |  |  |  |  |
|  | подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | единиц | сутки | 2 |  |  |  |  |
|  | очистка урн от мусора | единиц | сутки | 1 |  |  |  |  |
|  | уборка контейнерных площадок | единиц | сутки | 1 |  |  |  |  |
|  | покос травы и обрезка кустарников | единиц | сезон | 2 раза в сезон |  |  |  |  |
| 6 | УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ | единиц | год | по отдельному договору и графику | Содержание общего домового имущества в соответствии с действующими нормами | Услуга обязательна для каждого МКД | гарантийный срок устанавливается договорами | 0,46 |
| ВСЕГО |  | строка 1+ строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 |  |  |  |  |  | 13,73 |

| Директор МУП «Муниципальная управляющая компания города Михайловска» ____________________________ /С.А. Касторнов | Председатель совета МКД _________________________ /__________________________ |
| --- | --- |