Приложение 1

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

по адресу: г. Михайловск, ул. _______________________________дом_________

I. Общие сведения

| 2. | Год постройки |  |
| --- | --- | --- |
| 5. | Год последнего капитального ремонта |  |
| 6. | Количество этажей |  |
| 7. | Наличие подвала |  |
| 11. | Количество квартир |  |
| 12. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |
| 16. | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | кв. м |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | кв. м |
| 17. | Количество подъездов | шт. |

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. Михайловск, ул. _____________, д. ________, являющийся предметом конкурса

| № | Наименование работ и услуг | единица измерен. | Периодичность | Кол-во | Результат выполнения работ и услуг | Факторы, определяющие выбор работы (услуги) | Гарантийный срок | стоимость, рублей за 1 кв. метр общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЯ, в т.ч.: | единиц | дней | 365 | Организация процесса управления МКД в соответствии с требованиями, определенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 416 г. и др. законодательными актами РФ | Услуга обязательна для каждого МКД, в соответствии со ст. 162 ЖК РФ | Гарантийный срок не предусмотрен | 3,10 |
| 1.1 | разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль их выполнения | единиц | год | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД (плановое) | единиц | год | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД (внеплановое) | единиц | год | По мере необходимости |  |  |  |  |
| 1.4 | проведение плановых технических осмотров МКД | единиц | год | 2 (весна, осень), по графику |  |  |  |  |
| 1.5 | проведение внеплановых технических осмотров МКД (частичных) | единиц | год | По мере необходимости |  |  |  |  |
| 1.6 | договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполнением условий договоров | единиц | дней | 365 |  |  |  |  |
| 1.7 | Ведение лицевых счетов собственников, выдача справок (в рабочие дни по мере обращения) | единиц | дней | в рабочие дни УК |  |  |  |  |
| 1.8 | Взыскание дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде | единиц | дней | в рабочие дни УК |  |  |  |  |
| 1.9 | организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за ЖКУ | единиц | дней | в рабочие дни УК |  |  |  |  |
| 1.10 | организация бухгалтерского и финансового учета по МКД | единиц | дней | в рабочие дни УК |  |  |  |  |
| 1.11 | ведение технической документации МКД | единиц | дней | в рабочие дни УК |  |  |  |  |
| 2 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД | единиц | дней | 365 | постоянная готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в МКД | Услуга обязательна для каждого МКД при наличии указанных сетей, в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утв. Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 | Гарантийный срок 1 год | 3,58 |
| 2.1 | профилактический осмотр подвальных помещений, стен и фасада, перекрытий, крыши, оконных и дверных заполнений, полов, лестниц, козырьков над входами в подъезды, внутренняя отделка общего домового имущества | единиц | год | 2 |  |  | Гарантийный срок не предусмотрен |  |
| 2.2 | Планово-предупредительный ремонт подвальных помещений, стен и фасада, перекрытий, крыши, оконных и дверных заполнений, полов, лестниц, козырьков над входами в подъезды, внутренняя отделка общего домового имущества | единиц | год | 1 (по согл. плану) |  |  | Гарантийный срок 1 год |  |
| 2.3 | Осмотр общедомовых сетей водоснабжения и канализации | единиц | год | 2 |  |  | гарантийный срок не предусмотрен |  |
| 2.4 | Планово-предупредительный ремонт общедомовых сетей водоснабжения и канализации | единиц | год | 1 (по плану) |  |  | гарантийный срок 1 год |  |
| 2.5 | осмотр общедомовых сетей отопления. | единиц | год | 2 |  |  | гарантийный срок не предусмотрен |  |
| 2.6 | ремонт-ревизия, промывка, испытание, регулировка, наладка систем отопления, текущий ремонт общедомовых сетей отопления. | единиц | год | 1 (по плану) |  |  | гарантийный срок 1 год |  |
| 2.7 | осмотр общедомовых сетей электроснабжения | единиц | год | 2 |  |  | гарантийный срок не предусмотрен |  |
| 2.8 | планово-предупредительный ремонт, ремонт-ревизия общедомовых сетей электроснабжения | единиц | год | 1 (по плану) |  |  | гарантийный срок 1 год |  |
| 2.9 | Внеплановый ремонт систем подвальных помещений, стен и фасада, перекрытий, крыши, оконных и дверных заполнений, полов, лестниц, козырьков над входами в подъезды и общедомовых сетей | единиц | год | по мере необходимости |  |  | гарантийный срок определяется индивидуально по работам |  |
| 3 | АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | единиц | дней | 365, круглосуточно | Устранение аварийных ситуаций | Услуга обязательна для каждого МКД, Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 416 | гарантийный срок не установлен | 1,20 |
| 4 | ОБСЛУЖИВАНИЕ И САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД | единиц | месяц | по нормативу | Содержание общего домового имущества в соответствии с требованиями санитарных норм и правил | Услуга обязательна для каждого МКД, в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утв. Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 | гарантийный срок не установлен | 3,07 |
| 4.1 | сухая уборка и мойка пола лестничных площадок и маршей, а также обметание пола и стен, подоконников, отопительных приборов и т.д. | единиц | дней | 5 |  |  |  |  |
| 4.2 | мокрая уборка и мойка пола лестничных площадок и маршей | единиц | дней | 10 |  |  |  |  |
| 4.3 | мытьё окон, влажная протирка стен, плафонов, подоконников, отопительных приборов, шкафов для электросчётчиков, почтовых ящиков и др. | единиц | год | 2 |  |  |  |  |
| 5 | СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ | единиц | месяц | по нормативу | Содержание придомовой территории в соответствии санитарными нормами и правилами | Услуга обязательна для каждого МКД, в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утв. Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 | гарантийный срок не установлен | 1,95 |
| 5.1 | Уборка придомовой территории в холодный период: | единиц | месяц | по нормативу |  |  |  |  |
|  | подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см в дни снегопада | единиц | сутки | 1 |  |  |  |  |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см во время снегопада | единиц | час | Через 3 |  |  |  |  |
|  | посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами во время гололеда | единиц | сутки | 1 |  |  |  |  |
|  | очистка территории от наледи и льда во время гололеда | единиц | сутки | 3 |  |  |  |  |
|  | подметание территории в дни без снегопада | единиц | сутки | 2 |  |  |  |  |
|  | очистка урн от мусора | единиц | сутки | 1 |  |  |  |  |
|  | уборка контейнерных площадок | единиц | сутки | 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | Уборка придомовой территории в теплый период: | единиц | месяц | по нормативу |  |  |  |  |
|  | подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | единиц | сутки | 2 |  |  |  |  |
|  | очистка урн от мусора | единиц | сутки | 1 |  |  |  |  |
|  | уборка контейнерных площадок | единиц | сутки | 1 |  |  |  |  |
|  | покос травы и обрезка кустарников | единиц | сезон | 2 раза в сезон |  |  |  |  |
| 6 | ДЕРАТИЗАЦИЯ И ДЕЗИНСЕКЦИЯ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | единиц | год | 1 | Содержание общего домового имущества в соответствии санитарными нормами и правилами | Услуга обязательна для каждого МКД, в соответствии с САНПИН 3.5.2.1376-03 | гарантийный срок не установлен | 0,30 |
| 7 | УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ | единиц | год | по отдельному договору и графику | Содержание общего домового имущества в соответствии с действующими нормами | Услуга обязательна для каждого МКД | гарантийный срок устанавливается договорами | 0,34 |
| 8 | СБОР И ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ОТ НАСЕЛЕНИЯ | единиц | месяц | по отдельному договору и графику | Содержание придомовой территории и общего домового имущества в соответствии санитарными нормами и правилами | Услуга обязательна для каждого МКД, в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утв. Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 | гарантийный срок не установлен | - |
| ВСЕГО |  | строка 1+ строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 |  |  |  |  |  | 13,54 |