Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей, МКД по адресу г. Михайловск, ____________________________________ 
	№
	Наименование работ и услуг
	единица измерен.
	Периодичность
	Кол-во
	Результат

выполнения работ и

услуг
	Факторы, определяющие

выбор работы (услуги)
	Гарантийный срок
	стоимость, рублей за 1 кв. метр общей площади

	1
	ТЕКУЩЕЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД
	единиц
	дней
	365
	постоянная готовность  инженерных

коммуникаций,

приборов учета и

другого оборудования,

входящих в состав

общего имущества, для предоставления

коммунальных услуг

(подачи коммунальных

ресурсов) гражданам,

проживающим в МКД
	Услуга обязательна для каждого МКД при наличии указанных сетей, в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утв. Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170
	Гарантийный срок 1 год
	5,10

	1.3
	Осмотр общедомовых сетей  водоснабжения и канализации
	единиц
	год
	2
	
	
	гарантийный срок не предусмотрен
	

	1.4
	Сезонная подготовка общедомовых сетей  водоснабжения,  канализации
	единиц
	год
	1 (по плану) 
	
	
	гарантийный срок 1 год
	

	1.7
	осмотр общедомовых сетей электроснабжения
	единиц
	год
	2
	
	
	гарантийный срок не предусмотрен
	

	1.8
	Проверка изоляции и заземления общедомовых сетей электроснабжения
	единиц
	год
	2 (по плану)
	
	
	гарантийный срок 1 год
	

	3
	АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
	единиц
	дней
	365, круглосуточно
	Устранение аварийных ситуаций
	Услуга обязательна для каждого МКД, Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 416
	гарантийный срок не установлен
	4,50

	ВСЕГО 
	
	9,60

	Директор МУП «Муниципальная управляющая компания города Михайловска»

____________________________ /С.А. Касторнов
	Председатель совета МКД 
______________________________/_______________________________


