## ав
Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная управляющая компания города Михайловска»
Технические осмотры и обходы мест общего пользования (МОП) за период с 01.01.16 по 31.12.16
Выполненые работы по МКД за период с 01.01.16 по 31.12.16
мкрн. СНИИСХ д. №5
Дата | Наименование работ | Заявка | время(час) | Лицо подписавшее акт выполненных работ | ед. изм | кол-во
2016-01-11 | латочный ремонт кровли | акт вып р-т | 2 | кв 12 Шведов | м кв | 4 | 2286
2016-01-19 | акт обследования кровли на протекание | акт вып р-т | б н | Комиссия: Ященко, Резвенко. Моисеевкв 12 Шведов | час | 2017-05-01 | 1838
месяц январь | Выполнение работ по санитарному обслуживанию и содержанию общего имущества МКД, в 2016г | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
месяц январь | уборка придомовой территории | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
месяц февраль | Выполнение работ по санитарному обслуживанию и содержанию общего имущества МКД, в 2016г | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
месяц февраль | уборка придомовой территории | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
месяц март | Выполнение работ по санитарному обслуживанию и содержанию общего имущества МКД, в 2016г | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
месяц март | уборка придомовой территории | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
2016-04-22 | акт общего (весеннего) осмотра общего имущества | договор | 4 | комиссия:Ященко, Резвенко, Сидоренко, Исоченко | час | 4
2016-04-22 | прочистка засора | 481 | 0.5 | кв 7 Каплунова | м п | 5 | 1000
месяц апрель | Выполнение работ по санитарному обслуживанию и содержанию общего имущества МКД, в 2016г | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
месяц апрель | уборка придомовой территории | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
2016-05-27 | прочистка засора | 607 | 1 | кв 15 Филипов | м п | 10 | 2892
месяц май | Выполнение работ по санитарному обслуживанию и содержанию общего имущества МКД, в 2016г | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
месяц май | уборка придомовой территории | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
месяц июнь | Выполнение работ по санитарному обслуживанию и содержанию общего имущества МКД, в 2016г | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
месяц июнь | уборка придомовой территории | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
месяц июль | Выполнение работ по санитарному обслуживанию и содержанию общего имущества МКД, в 2016г | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
месяц июль | уборка придомовой территории | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
27.08.16 | прочистка наружной канализации | 908 | 1 | кв80 Булатова | м п | 7 | 2398
месяц август | Выполнение работ по санитарному обслуживанию и содержанию общего имущества МКД, в 2016г | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
месяц август | уборка придомовой территории | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
2016-09-05 | акт промывки системы ЦО | б н | 8 | комиссия:ЦверьяновМазикин, Маматкулов | час | 8 | 619.35
месяц сентябрь | Выполнение работ по санитарному обслуживанию и содержанию общего имущества МКД, в 2016г | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
месяц сентябрь | уборка придомовой территории | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
2016-10-03 | обследование подвала, имеется утечка воды | 1047 | 1 | кв 3 Суханосов | час | 1 | 1238.7
2016-10-03 | тех обсл системы отопления | 1048 | 1 | кв 11 Суханосов | час | 1 | 1238.7
2016-10-10 | акт на внутренний осмотр и гидравлитческие испытания |  |  | комиссия:Цверьянов Ляляев, Бирюковв | час | 8
месяц октябрь | Выполнение работ по санитарному обслуживанию и содержанию общего имущества МКД, в 2016г | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
месяц октябрь | уборка придомовой территории | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
2016-11-12 |  | 1321 | 1 | кв 9 Маяков | час | 1 | 1238.7
месяц ноябрь | Выполнение работ по санитарному обслуживанию и содержанию общего имущества МКД, в 2016г | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
месяц ноябрь | уборка придомовой территории | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
2016-12-27 | замена эл.ламп,настройка датчика движения | 567 | 1 | кв 9 Маяков | шт | 2 | 1238.7
месяц декабрь | Выполнение работ по санитарному обслуживанию и содержанию общего имущества МКД, в 2016г | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
месяц декабрь | уборка придомовой территории | договор | месяц | мастер Сидоренко | месяц
Составил:
экономист-сметчик А.П. Климова

## тех
мкрн. СНИИСХ д. №5
Техническое обслуживание с 01.01.16 по31.12.16
Технические осмотры и обходы мест общего пользования (МОП)
Общий осмотр здания | Акт общего(весеннего) осмотра общего имущества
Осмотр общего имущества для надлежащего содержания несущих конструкций ( фундаментов, стен, колонн и столбов , перекрытий и покрытий , балок, риг елей , лестниц , несущих элементов крыш) и не несущих конструкций( перегородок, внутренней отделки , полов) МКД
проверка кровли на отсутствие протечек;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, водоприемных воронок внутреннего водостока;
выявлении нарушений, приводящих к протечкам
проверка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов
проверка состояния внутренней отделки, проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
Осмотр общего имущества для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД
проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;
проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
техническое обслуживание силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
МДК 2.02.01ч 2 п.п. 2.2.1.2.12 | Консервация систем центрального отопления
МДК 2.02.01ч 2 п.п. 2.2.1.2.15 (прим) | Проверка состояния систем холодного водоснабжения в подвальных помещениях
МДК 2.02.01ч 2 п.п. 2.2.1.2.15 (прим) | Проверка состояния систем горячего водоснабжения в подвальных помещениях
МДК 2.02.01ч 2 п.п. 2.2.1.2.15 (прим) | Проверка состояния систем центрального отопления в подвальных и чердачных помещениях.
МДК 2.02.01ч 2 п.п. 2.2.1.3.7. | Проверка состояния систем электрических сетей на лестничных площадках
ТЕР16-07-005-01(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
содержание | промывка систем отопления
Составил:
экономист-сметчик А.П. Климова

## отч2016
Муниципальное унитарное предприятие
"Муниципальная управляющая компания города Михайловска"
356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул Фрунзе, 9
Отчет
по содержанию и техническому обслуживанию жилого многоквартирного дома по адресу: г. Михайловск,мкрн . СНИИСХ д. №5
за период с «01» января 2016г. по «31»декабря 2016г.
Общая площадь мкд, м² |  |  | 1395.87 | Год постройки |  |  | 1974
Площадь жилых помещений ( общая площадь квартир), м² |  |  | 964.8 | Год ввода дома в эксплуатацию |  |  | 1974
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, м² |  |  |  | Количество этажей, ед |  |  | 3
Дата начала управления |  |  | 2015-02-15 | Количество подъездов, ед |  |  | 2
Дата прекращения обслуживания мкд |  |  |  | Количество помещений жилых, ед |  |  | 24
тариф |  |  | 13.54 | Количество помещений нежилых, ед
|  |  |  | ср. кол-во проживающих , чел |  |  | 49
№ | Виды услуг | Задолженность собственнников помещений на 01.01.16г. (руб) | Стоимость работ руб./м.кв. ( тариф) | Затрачено средств управляющей компанией на управление домом; период с 01.01.16 по 31.12.16гг(руб) | Оплаченно средств собственниками помещений за управление домом период с 01.01.16 по 31.12.16гг(руб) | Задолженность собственнников помещений на 31.12.16г. (руб) | Остаток не израсходованных средств управляющей компанией на 31.12.16г(руб)
№ | Содержание и техническое обслуживание |  | 13.54
1 | Услуги управления | 5417.1905 | 3.1 | 35890.527 | 34805.3462 | 6502.3713 | 0
2 | Техническое обслуживание общего имущества | 6255.9813 | 3.58 | 41447.7699 | 40194.561 | 7509.1901 | 0
3 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудование в местах общего пользования | 2096.977 | 1.2 | 13893.1072 | 13473.0372 | 2517.047 | 0
4 | Обслуживание и санитарное содержание общего имущества МКД | 5364.766 | 3.07 | 35543.1994 | 34468.5202 | 6439.4452 | 0
5 | Содержание придомовой территории, контейнерной площадки | 3407.5876 | 1.95 | 22576.2993 | 21893.6855 | 4090.2013 | 0
6 | Услуги сторонних организаций | 1118.3877 | 0.64 | 7409.6572 | 7185.6199 | 1342.4251 | 0
расчетно кассовый центр
| ИТОГО: содержание(с учетом остатка задолженности собственников помещений на 01.01.2016) | 23660.89 | 0 | 156760.56 | 152020.77 | 28400.68 | 0
№ | Виды услуг | Задолженность собственнников помещений на 01.01.16г. (руб) | Стоимость работ руб./м.кв. ( тариф) | Затрачено средств управляющей компанией на управление домом; период с 01.01.16 по 31.12.16гг(руб) | Оплаченно средств собственниками помещений за управление домом период с 01.01.16 по 31.12.16гг(руб) | Задолженность собственнников помещений на 31.12.16г. (руб) | Остаток не израсходованных средств управляющей компанией на 31.12.16г(руб)
1 | Услуга: вывоз ТБО | 6101.49 | 81 | 47482 | 46622.9 | 6960.59
| ИТОГО: Услуга: вывоз ТБО(с учетом остатка задолженности собственников помещений на 01.01.2016) | 6101.49 | 0 | 47482 | 46622.9 | 6960.59 | 0
№ | Виды услуг | Задолженность собственнников помещений на 01.01.16г. (руб) | Стоимость работ руб./м.кв. ( тариф) | Затрачено средств управляющей компанией на управление домом; период с 01.01.16 по 31.12.16гг(руб) | Оплаченно средств собственниками помещений за управление домом период с 01.01.16 по 31.12.16гг(руб) | Задолженность собственнников помещений на 31.12.16г. (руб) | Остаток не израсходованных средств управляющей компанией на 31.12.16г(руб)
1 | Услуга: электроэнергия | 14936.17 |  | 110094.6 | 102777.2 | 22253.57
| ИТОГО: Услуга: электроэнергия(с учетом остатка задолженности собственников помещений на 01.01.2016) | 14936.17 | 0 | 110094.6 | 102777.2 | 22253.57 | 0
№ | Виды услуг | Задолженность собственнников помещений на 01.01.16г. (руб) | Стоимость работ руб./м.кв. ( тариф) | Затрачено средств управляющей компанией на управление домом; период с 01.01.16 по 31.12.16гг(руб) | Оплаченно средств собственниками помещений за управление домом период с 01.01.16 по 31.12.16гг(руб) | Задолженность собственнников помещений на 31.12.16г. (руб) | Остаток не израсходованных средств управляющей компанией на 31.12.16г(руб)
1 | Услуга: электроэнергия ОДН | 1494.3 |  | 9619.6 | 9207.3 | 1906.6
| ИТОГО: Услуга: электроэнергия ОДН(с учетом остатка задолженности собственников помещений на 01.01.2016) | 1494.3 | 0 | 9619.6 | 9207.3 | 1906.6 | 0
Общий долг предприятия перед населением за управление домом на 31.12.2016г. |  |  | 0
Общий долг собственников помещений по оплате на 31.12.2016г. |  |  | 59521.44
Составил:
экономист-сметчик А.П. Климова

## сант
Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная управляющая компания города Михайловска»
2016-01-27 | Обследование стояка г/в | заявка 142 от27.01.16 акт выполненных работ | 1 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 1 | 1238.7 | 1
2016-01-28 | Обследование стояка г/в | заявка б нот 28.01.16 акт выполненных работ | 3 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 3 | 3716.1 | 1
21.07.2016 | замена насоса на систему горячей воды | заявка286от 21.07. 16 акт выполненных работ | 1.5 | кв 14 Ковтун М.Д. | шт | 1 | 5749 | 1
15.09.2016 | закрыли трубы г/ водоснабжения | заявка 966 от 15.09.16 акт выполненных работ | 0.8 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 0.8 | 990.96 | 1
18.09.2016 | сварочные работы на стояке г/в | заявка 978от 18.09.16 акт выполненных работ | 1 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 1 | 952 | 1

## отопл
Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная управляющая компания города Михайловска»
2016-01-02 | установку чёпа на калач бойлера | заявка 08 02.01.2016 акт выполненных работ | 1 | кв 14 Ковтун М.Д. | шт | 1 | 1384.09
2016-01-14 | установку чёпа на калач бойлера | заявка 64 14.01.2016акт выполненных работ | 2 | кв 14 Ковтун М.Д. | шт | 1 | 2477.4
2016-01-15 | замена трубы на калаче д 86мм | заявка 69 15.01.2016 акт выполненных работ | 2 | кв 14 Ковтун М.Д. | м п | 2 | 2648
2016-01-21 | сброс воздуха с системы отопления | заявка 105 от21.01.16 акт выполненных работ | 0.4 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 0.4 | 495.48
2016-01-22 | сброс воздуха с системы отопления | Заявка №109 от 15.01. 16 акт выполненных работ | 1 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 1 | 1238.7
2016-01-23 | Обследование системы отопления | Заявка12423.01. 16 акт выполненных работ | 0.5 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 1 | 1238.7
2016-02-15 | замена участка трубы, разъёмной муфты | Заявка №226от 15.02.16 акт выполненных работ | 2.5 | кв 14 Ковтун М.Д. | м п | 2 | 3445
2016-02-26 | замена счетчика, прокладки | заявка 259от26.02.16 акт выполненных работ | шт | кв 26 Лазаренко | шт | 2 | 934
2016-03-14 | ремонт водопровода | акт выполненных работ от 14.03.16 | 3.5 | кв 14 Ковтун М.Д. | м п | 8 | 5170
2016-03-29 | выезд по заявке , открыли задвижку в ТУ | Заявка 368 о29.03.16 акт выполненных работ | 0.6 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 0.6 | 743.22
2016-04-07 | консервация отопления, закрытие задвижки | Заявка №404 от 07.04. 16 акт выполненных работ | 0.6 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 0.6 | 743.22
2016-04-11 | консервация отопления | акт 421 от 11.04. 2016 акт выполненных работ | 1.2 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 1 | 1238.7
08.06.2016 | замена задвижек на тепловом узле | заявка 666от 08.06.16 акт выполненных работ | 0.7 | кв 14 Ковтун М.Д. | шт | 2 | 5343
27.06.2016 | устранение течи, сварочные работы | заявка 753от 27.06.16 акт выполненных работ | 1 | кв 23 Кеберли К | шт | 1 | 545
13.10.16 | запуск отопления | заявка 1121 от 13.10.2016 | 1 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 1 | 1239.7
содержание | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 3кв | 6 | и.о.гл.инженер | м п | 654 | 18291
содержание | Промывка отопления | 3кв | 6 | и.о. гл.инженер | м.п. | 654 | 11019
07.11.16 | ремонт калача замена 5-ти резьб сварочные работы | заявка №1291 от 07.11.2016 | 7 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 7 | выполнено | 8670.9

## канал
Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная управляющая компания города Михайловска»
2016-02-03 | обследование дворовой канализации в жилом многоквартирном доме | Заявка №б н 03.02. 16 акт выполненных работ | 0.5 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 0.5 | 619.35
2016-02-15 | обследование дворовой канализации в жилом многоквартирном доме | Заявка № 227от 15.02.16 акт выполненных работ | 0.5 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 0.5 | 619.35
2016-02-21 | Прочистка . внутренней канализации в жилом многоквартирном доме по подвалу | Заявка 247от 21.02.16 акт выполненных работ | 1.5 | кв 44 Чижикова | м п | 9 | 2250
07.05.2016 | Выезд по заявке, обследование канализационного стояка | заявка №542от 07.05.16 акт выполненных работ | 0.35 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 0.35 | 715.35
27.06.2016 | установка хомута в болейрной | заявка 756 от 27.06.16 акт выполненных работ | 1 | кв 26 Лазаренко | шт | 1 | 788
14.07.2016 | Прочистка . внутренней канализации в жилом многоквартирном доме | заявка 823от 14.07..16 акт выполненных работ | 0.8 | кв 11 Подобина РВ | шт | 5 | 1250
05.08.2016 | замена раструба трубы системы канализации | заявка 910от05.08 16 акт выполненных работ | 1.7 | кв 14 Ковтун М.Д. | шт | 1 | 1858.05

## электр
Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная управляющая компания города Михайловска»
2016-02-10 | электромонтажные работы | распоряжение59от 10.02.16 акт выполненных работ | 1 | кв 14 Ковтун М.Д. | шт | 3 | 781
2016-04-25 | электромонтажные работы | распоряжение 163 от 26.04.16 акт выполненных работ | 0.7 | кв 14 Ковтун М.Д. | шт | 1 | 627
26.05.2016 | электромонтажные работы | распоряжение 210от26.03.16 акт выполненных работ | 1 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 3 | 709
18.06.2016 | ревизия групповых щитков | заявка 246от 18.06.16 акт выполненных работ | 1 | кв 14 Ковтун М.Д. | шт | 1 | 588
19.06.2016 | ревизия групповых щитков | заявка247от 19.06.16 акт выполненных работ | 2 | кв 44 Чижикова | м п | 0.6 | 795
14.07.2016 | электромонтажные работы | заявка 276 от14.07.16 акт выполненных работ | 1 | кв 14 Ковтун М.Д. | шт | 4 | 534
07.09.2016 | электромонтажные работы | распоряжение 364 от06.09.16 акт выполненных работ | 1 | кв 14 Ковтун М.Д. | шт | 11 | 2058

## обсл
Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная управляющая компания города Михайловска»
2016-02-11 | Обследование аварийного участка | Заявка №216 н 11.02. 16 акт выполненных работ | 1 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 1 | 1238.7
2016-03-02 | Обследование аварийного участка | распоряжение 287 от 02.03.16 акт выполненных работ | 1 | кв 42 ЛандинаЛ. | час | 1 | 1238.7
2016-04-29 | Обследование аварийного участка | Заявка №515 от 29.04. 16 акт выполненных работ | 1 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 1 | 1238.7
01.06.2016 | обследование . внутренней канализации в жилом многоквартирном доме | заявка628от 01.06.16 акт выполненных работ | 0.3 | кв 77 Халилова | час | 0.3 | 371.61
02.06.2016 | обследование . внутренней канализации в жилом многоквартирном доме | заявка 631 от 02.06.16 акт выполненных работ | 0.8 | кв 86 Тагиева | час | 0.8 | 990.96
13.06.2016 | Выезд по заявке, обследование | заявка 679 от 13.06.16 акт выполненных работ | 0.8 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 0.8 | 990.96
16.06.2016 | Выезд по заявке, обследование | заявка 701 от 29.06.16 акт выполненных работ | 0.8 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 0.8 | 990.96
18.07.2016 | обследование требуется замена насоса | заявка 839 от 18.07.16 акт выполненных работ | 0.5 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 0.5 | 619.35
04.08.2016 | обследование. внутренней канализации в жилом многоквартирном доме | заявка905 от 04.08. 16 акт выполненных работ | 0.5 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 0.5 | 619.35
07.09.2016 | Обследование аварийного участка | заявка 930 от 07.09.16 акт выполненных работ | 0.5 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 0.5 | 619.35
17.09.2016 | Обследование аварийного участка | заявка 977 от 17.09.16 акт выполненных работ | 0.7 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 0.7 | 433.54
19.09.2016 | Выезд по заявке, обследование, устранение аварии | заявка 988от 19.09.16 акт выполненных работ | 0.5 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 0.5 | 619.35
19.09.2016 | Выезд по заявке, обследование, устранение аварии | заявка 984 от19.09.16 акт выполненных работ | 0.5 | кв 14 Ковтун М.Д. | час | 0,,5 | 619.35
19.10.2016 | Обследование аварийного участка эл. проводки | расп 443 от 19.10.16 | 0.5 | кв 16 Ковтун | час | 0.5 | 619.35

## конструкт
Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная управляющая компания города Михайловска»
2016-03-01 | устройство перегородки | акт выполненных работ от 01.03.16 | 3 | кв9 | м п | 4 | 2540
05.05.2016 | ремонт поручней порога | заявка №531 от 05.05.16 акт выполненных работ | 1.5 | кв 14 Ковтун М.Д. | м п | 0.6 | 1912
10.08.2016 | смена дверных приборов | заявка 929 от 10.08.16 акт выполненных работ | 1 | кв 14 Ковтун М.Д. | шт | 1 | 782
12.09.2016 | смена дверных приборов | заявка 953 от 12.09.16 акт выполненных работ | 0.8 | кв 14 Ковтун М.Д. | шт | 2 | 1339
06.10.16 | акт приема-сдачи выполненных работ ,установка решеток на вент каналы | акт приема-сдачи от 06.10.16 | 24 | кв 2 выполнилИП Белоус | шт | 15 | 15000

## дезинф
Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная управляющая компания города Михайловска»
31.08.16 | Выполнение дезинсекционных и дератизационных работ | ООО "МИКСТ" | кв 14 Ковтун М.Д. | м кв | 502.65 | 1960.33

## отч2017
Муниципальное унитарное предприятие
"Муниципальная управляющая компания города Михайловска"
356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул Фрунзе, 9
Отчет
по содержанию и техническому обслуживанию жилого многоквартирного дома по адресу: г. Михайловск,мкрн . СНИИСХ д. №5
за период с «01» января 2018г. по «31» декабря2018г.
Общая площадь мкд, м² |  |  | 1395.87 | Год постройки |  |  | 1974
Площадь жилых помещений ( общая площадь квартир), м² |  |  | 964,80 | Год ввода дома в эксплуатацию |  |  | 1974
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, м² |  |  | 90 | Количество этажей, ед |  |  | 3
Дата начала управления |  |  | 2015-02-15 | Количество подъездов, ед |  |  | 2
Дата прекращения обслуживания мкд |  |  | 2019-01-31 | Количество помещений жилых, ед |  |  | 24
тариф |  |  | 14.26 | Количество помещений нежилых, ед
С учетом затрат на коммунальные ресурсы по содержанию ОИ |  |  | величина переменная | ср. кол-во проживающих , чел |  |  | 49
№ | Виды услуг | Задолженность собственнников помещений на 01.01.18г. (руб) | Стоимость работ руб./м.кв. (тариф) | Затрачено средств управляющей компанией на управление домом; период с 01.01.18 по 31.12.18гг(руб) | Оплаченно средств собственниками помещений за управление домом период с 01.01.18 по 31.12.18гг(руб) | Задолженность собственнников помещений на 31.12.18г. (руб) | корректировка (изменения) за 2018 год
№ | Содержание и техническое обслуживание |  | 14.26
1 | Услуги управления | 5401.3783 | 3.1 | 35890.537 | 35629.4935 | 5662.4217 | 0
2 | Техническое обслуживание общего имущества | 6237.7207 | 3.58 | 41447.7814 | 41146.3183 | 6539.1838 | 0
3 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудование в местах общего пользования | 3345.3698 | 1.92 | 22228.9777 | 22067.2992 | 3507.0483 | 0
4 | Обслуживание и санитарное содержание общего имущества МКД | 5349.1069 | 3.07 | 35543.2092 | 35284.6919 | 5607.6241 | 0
5 | Содержание придомовой территории, контейнерной площадки | 3397.6412 | 1.95 | 22576.3055 | 22412.1007 | 3561.8459 | 0
6 | Услуги сторонних организаций | 1115.1233 | 0.64 | 7409.6592 | 7355.7664 | 1169.0161 | 0
расчетно кассовый центр
| ИТОГО: содержание(с учетом остатка задолженности собственников помещений на 01.01.2018, без учета коммунальных ресурсов для потребления при содержании общего имущества многоквартирного дома ) | 24846.34 | 0 | 165096.47 | 163895.67 | 26047.14 | 0
| Коммунальные ресурсы для потребления при содержании общего имущества многоквартирного дома(норматив: холодная вода, электроэнергия, отведение сточных вод ) | 0 |  | 7525.43 | 7525.43 | 0
| ИТОГО: содержание(с учетом остатка задолженности собственников помещений на 01.01.2018, в том числе коммунальные ресурсы для потребления при содержании общего имущества многоквартирного дома) | 24846.34 |  | 172621.9 | 171421.1 | 26047.14
Сверхнормативный ОДН по электроэнергии за 2018г.
Сверхнормативный ОДН по холодной воде и/или отведение сточных вод за 2018г.
ИТОГО: коммунальные ресурсы для потребления при содержании общего имущества многоквартирного дома(свернормативный холодная вода, электроэнергия, отведение сточных вод )согласно документов РСО)
Услуга: вывоз ТБО
№ | Виды услуг | Задолженность собственнников помещений на 01.01.18г. (руб) | Стоимость работ руб./м.кв. (тариф) | Затрачено средств управляющей компанией на управление домом; период с 01.01.18 по 31.12.18гг(руб) | Оплаченно средств собственниками помещений за управление домом период с 01.01.18 по 31.12.18гг(руб) | Задолженность собственнников помещений на 31.12.18г. (руб) | корректировка (изменения) за 2018 год
1 | Услуга: вывоз ТБО | 6110.19 |  | 0 | 5352.45 | 757.74
| ИТОГО: Услуга: вывоз ТБО(с учетом остатка задолженности собственников помещений на 01.01.2018) | 6110.19 |  | 0 | 5352.45 | 757.74 | 0
Услуга: вывоз ТКО
№ | Виды услуг | Задолженность собственнников помещений на 01.01.18г. (руб) | Стоимость работ руб./м.кв. (тариф) | Затрачено средств управляющей компанией на управление домом; период с 01.01.18 по 31.12.18гг(руб) | Оплаченно средств собственниками помещений за управление домом период с 01.01.18 по 31.12.18гг(руб) | Задолженность собственнников помещений на 31.12.18г. (руб) | корректировка (изменения) за 2018 год
1 | Услуга: вывоз ТКО | 0 |  | 10700 | 10500 | 200
| ИТОГО: Услуга: вывоз ТКО(с учетом остатка задолженности собственников помещений на 01.01.2018) | 0 |  | 10700 | 10500 | 200 | 0
Услуга: вывоз ТКО"Эко сити"
№ | Виды услуг | Задолженность собственнников помещений на 01.01.18г. (руб) | Стоимость работ руб./м.кв. (тариф) | Затрачено средств управляющей компанией на управление домом; период с 01.01.18 по 31.12.18гг(руб) | Оплаченно средств собственниками помещений за управление домом период с 01.01.18 по 31.12.18гг(руб) | Задолженность собственнников помещений на 31.12.18г. (руб) | корректировка (изменения) за 2018 год
1 | Услуга: вывоз ТКО"Эко сити" | 0 |  | 33080 | 33080 | 0
| ИТОГО: Услуга: вывоз ТКО"Эко сити"(с учетом остатка задолженности собственников помещений на 01.01.2018) | 0 |  | 33080 | 33080 | 0 | 0
Услуга: электроэнергия;
№ | Виды услуг | Задолженность собственнников помещений на 01.01.18г. (руб) | Стоимость работ руб./м.кв. (тариф) | Затрачено средств управляющей компанией на управление домом; период с 01.01.18 по 31.12.18гг(руб) | Оплаченно средств собственниками помещений за управление домом период с 01.01.18 по 31.12.18гг(руб) | Задолженность собственнников помещений на 31.12.18г. (руб) | корректировка (изменения) за 2018 год
1 | Услуга: электроэнергия; | 18456.64 |  | 120381.3 | 121199.5 | 17638.44
| ИТОГО: Услуга: электроэнергия(с учетом остатка задолженности собственников помещений на 01.01.2018) | 18456.64 |  | 120381.3 | 121199.5 | 17638.44 | 0
Услуга: электроэнергия ОДН;
№ | Виды услуг | Задолженность собственнников помещений на 01.01.18г. (руб) | Стоимость работ руб./м.кв. (тариф) | Затрачено средств управляющей компанией на управление домом; период с 01.01.18 по 31.12.18гг(руб) | Оплаченно средств собственниками помещений за управление домом период с 01.01.18 по 31.12.18гг(руб) | Задолженность собственнников помещений на 31.12.18г. (руб) | корректировка (изменения) за 2018 год
1 | Услуга: электроэнергия ОДН; | 387.57 |  | 0 | 0 | 387.57
| ИТОГО: Услуга: электроэнергия ОДН(с учетом остатка задолженности собственников помещений на 01.01.2018) | 387.57 |  | 0 | 0 | 387.57 | 0
Общий долг предприятия перед населением за управление домом на 31.12.2018г. |  |  | 0
Оплата предприятиям РСО коммунальных ресурсов для потребления при содержании общего имущества многоквартирного дома(превышающих норматив потребления согласно документов РСО) на 31.12.2018г.
Общий долг собственников помещений по оплате на 31.12.2018г. |  |  | 45030.89
Сводный отчет за период с 01.01.2018 по 31.12.2018гг.
№ | Виды услуг | Задолженность собственнников помещений на 01.01.18г. (руб) | Стоимость работ руб./м.кв. (тариф) | Затрачено средств управляющей компанией на управление домом; период с 01.01.18 по 31.12.18гг(руб) | Оплаченно средств собственниками помещений за управление домом период с 01.01.18 по 31.12.18гг(руб) | Задолженность собственнников помещений на 31.12.18г. (руб) | корректировка (изменения) за 2018 год
| Услуга: управление | 24846.34 |  | 172621.9 | 171421.1 | 26047.14
| Услуга: вывоз ТБО | 6110.19 |  | 0 | 5352.45 | 757.74
| Услуга: вывоз ТКО | 0 |  | 10700 | 10500 | 200
| Услуга: вывоз ТКО"Эко сити" | 0 |  | 33080 | 33080 | 0
| Услуга: электроэнергия | 18456.64 |  | 120381.3 | 121199.5 | 17638.44
| Услуга: электроэнергия ОДН | 387.57 |  | 0 | 0 | 387.57
| ИТОГО: | 49800.74 | 0 | 336783.2 | 341553.05 | 45030.89 | 0
| Информация по предоставляемым коммунальным услугам для потребления при содержании общего имущества многоквартирного дома. | Задолженность управляющей компании перед РСО на 01.01.18г. (руб) |  | Начислено 01.01.18 по 31.12.18гг(руб) | Оплачено период с 01.01.18 по 31.12.18гг(руб) |  | Задолженность/перерасход управляющей компании перед РСОна 31.12.18г. (руб)
| Коммунальные ресурсы для потребления при содержании общего имущества многоквартирного дома(норматив: холодная вода, электроэнергия, отведение сточных вод ) | 0 |  | 7525.43 | 7525.43 |  | 0
| Коммунальные ресурсы для потребления при содержании общего имущества МКД (сверхнорматив: потребления холодная вода, электроэнергия, отведение сточных вод )согласно документов РСО | 0
| Претензии по качеству работ | Количество поступивших претензий |  | Количество удовлетворенных претензий | Количество неудовлетворенных претензий в которых отказано |  | Сумма произведенного перерасчета
| Претензии по качеству работ по управлению | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Претензионно -исковая работа | Направлено претензий потребителям должникам шт. | Направлено претензий потребителям должникам на сумму (руб) | Получено денежных средств по результатам претензий потребителям должникам | Направлено исковых заявлений шт. | Направлено исковых заявлений потребителям должникам на сумму (руб) | Получено денежных средств по результатам исковых заявлений потребителям должникам
| период с 01.01.18по 31.12.18гг(руб) | 1 | 7496.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| Планово-предпредительный (текущий ремонт) | Остаток не освоенных средств на планово предупредительный ремонт (на начало отчетного года) руб. | Оплачено средств собственниками помещений по отчетному году (руб) | Оплачено денежных средств по статьям планово-предупредительный текущий ремонт (минимальный перечень работ) по отчетному году (руб) | Фактически выполненных работ по текщему ремонту общего имущества за отчетный год (руб) | Остаток не освоенных и/или перерасход денежных средств на планово предупредительный ремонт (на конец отчетного года) руб. | Задолженность собственников помещений за отчетный период
| 2018(с01.01-31.12) | 6129.59 | 163895.67 | 5746.69 | 8026.55 | 3849.73
Коммунальные ресурсы для потребления при содержании общего имущества многоквартирного дома (норматив: холодная вода, электроэнергия, отведение сточных вод )
Коммунальные ресурсы для потребления при содержании общего имущества МКД (превышающие норматив потребления согласно документов РСО)
| Составил: экономист |  |  |  | А.П. Климова